## 中选产品
附件2
心脏起搏器集中带量采购中选结果
序号 | 27位医保编码 | 组件名称 | 规格 | 型号 | 产地 | 单位 | 申报企业名称 | 生产企业名称 | 注册证编号 | 供货期限 | 分组
1 | C02040205800001113250000008 | 植入式心脏起搏器 | L111 | L111 | 进口 | 台 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | Cardiac Pacemakers Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation, a wholly owned subsidiary of Boston Scientific Corporation | 国械注进20183120509 | 两年 | 全身兼容MRI
2 | C02040205800001113250000007 | 植入式心脏起搏器 | L131 | L131 | 进口 | 台 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | Cardiac Pacemakers Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation, a wholly owned subsidiary of Boston Scientific Corporation | 国械注进20183120509 | 两年 | 全身兼容MRI
3 | C02040205800001113250000004 | 植入式心脏起搏器 | L311 | L311 | 进口 | 台 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | Cardiac Pacemakers Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation, a wholly owned subsidiary of Boston Scientific Corporation | 国械注进20183120512 | 两年 | 全身兼容MRI
4 | C02040205800001054050000006 | 植入式心脏起搏器 Pulse Genarator | PM2272,尺寸*mm 47*50*6,重量 20克，体积10.4CM³,外壳材料,钛,连接器材料,聚砜环氧树脂，MRI兼容导线LPA1200M，非MRI兼容导线：IS-1起搏电极导线，RF遥测功能 | PM2272 | 进口 | 台 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division 圣犹达心脏医学节律管理有限公司 | 国械注进20183120455 | 两年 | 全身兼容MRI
5 | C02040205800001054050000005 | 植入式心脏起搏器 Pulse Genarator | PM2172,尺寸*mm 47*50*6,重量 20克，体积10.4CM³,外壳材料,钛,连接器材料,聚砜环氧树脂,配套使用导线，MRI兼容导线LPA1200M，非MRI兼容导线：IS-1起搏电极导线 | PM2172 | 进口 | 台 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division 圣犹达心脏医学节律管理有限公司 | 国械注进20183120455 | 两年 | 全身兼容MRI
6 | C02040205800001054050000002 | 植入式心脏起搏器 Pulse Generator | PM2124,名称,Accent MRJ,说明,双腔脉冲发生器,MRI功能,MR Conditional; | PM2124 | 进口 | 台 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | St.Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division 圣犹达心脏医学节律管理有限公司 | 国械注进20193122397 | 两年 | 全身兼容MRI
7 | C02040205800001042540000011 | 植入式心脏起搏器 | EN1DR01 | EN1DR01 | 进口 | 台 | 美敦力（上海）管理有限公司 | Medtronic,Inc. | 国械注进20153122749 | 两年 | 全身兼容MRI
8 | C02040205800001042540000009 | 植入式心脏起搏器(商品名:Advisa DR MRI SureScan/Advisa DR) | A3DR01 | A3DR01 | 进口 | 台 | 美敦力（上海）管理有限公司 | Medtronic,Inc. | 国械注进20173211974 | 两年 | 全身兼容MRI
9 | C02040205800001042540000016 | 植入式心脏起搏器 | X2DR01 | X2DR01 | 进口 | 台 | 美敦力（上海）管理有限公司 | Medtronic,Inc. | 国械注进20203120345 | 两年 | 全身兼容MRI
10 | C02040205800001042540000014 | 植入式心脏起搏器 | X3DR01 | X3DR01 | 进口 | 台 | 美敦力（上海）管理有限公司 | Medtronic,Inc. | 国械注进20203120345 | 两年 | 全身兼容MRI
11 | C02040205800001031990000001 | 植入式心脏起搏器 | Edora 8 DR（产品编号407152） | Edora 8 DR（产品编号407152） | 进口 | 台 | 百多力（北京）医疗器械有限公司 | 百多力欧洲股份两合公司 BIOTRONIK SE & CO.KG | 国械注进20193120124 | 两年 | 全身兼容MRI
12 | C02040205800001031990000003 | 植入式心脏起搏器 | Enitra 6 DR（产品编号407153） | Enitra 6 DR（产品编号407153） | 进口 | 台 | 百多力（北京）医疗器械有限公司 | BIOTRONIK SE & Co.KG | 国械注进20193120212 | 两年 | 全身兼容MRI
13 | C02040205800001031990000006 | 植入式心脏起搏器 | Enticos 4 DR （产品编号407155） | Enticos 4 DR （产品编号407155） | 进口 | 台 | 百多力（北京）医疗器械有限公司 | 百多力欧洲股份两合公司BIOTRONIK SE & Co.KG | 国械注进20213120023 | 两年 | 全身兼容MRI
14 | C02040205800006084760000005 | 植入式心脏起搏器 | 双腔心脏起搏器 | Esprit D | 进口 | 台 | 创领心律管理医疗器械（上海）有限公司 | 微创心律管理有限公司 MicroPort CRM S.r.l. | 国械注进20163122813 | 两年 | 非兼容MRI
15 | C02040205800006084760000006 | 植入式心脏起搏器 | 双腔心脏起搏器 | Reply D | 进口 | 台 | 创领心律管理医疗器械（上海）有限公司 | 微创心律管理有限公司 MicroPort CRM S.r.l. | 国械注进20163122814 | 两年 | 非兼容MRI
16 | C02040205800005084760000007 | 植入式心脏起搏器 | 频率反应式双腔心脏起搏器 | Reply 200 DR | 进口 | 台 | 创领心律管理医疗器械（上海）有限公司 | 微创心律管理有限公司 MicroPort CRM S.r.l. | 国械注进20153120443 | 两年 | 非兼容MRI
17 | C02040205800005084760000003 | 植入式心脏起搏器 | 双腔心脏起搏器，频率响应 | 3202 | 国产 | 台 | 创领心律管理医疗器械（上海）有限公司 | 创领心律管理医疗器械（上海）有限公司 | 国械注准20173211369 | 两年 | 非兼容MRI
18 | C02040205800006084760000003 | 植入式心脏起搏器 | 双腔心脏起搏器 | 5201 | 国产 | 台 | 创领心律管理医疗器械（上海）有限公司 | 创领心律管理医疗器械（上海）有限公司 | 国械注准20173211369 | 两年 | 非兼容MRI
19 | C02040205800005084760000004 | 植入式心脏起搏器 | 双腔心脏起搏器，频率响应 | 5202 | 国产 | 台 | 创领心律管理医疗器械（上海）有限公司 | 创领心律管理医疗器械（上海）有限公司 | 国械注准20173211369 | 两年 | 非兼容MRI
20 | C02040205800006058750000002 | 植入式心脏起搏器 | Qinming 8631D | Qinming 8631D | 国产 | 台 | 乐普医学电子仪器股份有限公司 | 乐普医学电子仪器股份有限公司 | 国械注准20163121585 | 两年 | 非兼容MRI
21 | C02040205800005058750000002 | 植入式心脏起搏器 | Qinming 8631DR | Qinming 8631DR | 国产 | 台 | 乐普医学电子仪器股份有限公司 | 乐普医学电子仪器股份有限公司 | 国械注准20163121585 | 两年 | 非兼容MRI
22 | C02040205800005113250000021 | 植入式心脏起搏器 | L221 | L221 | 进口 | 台 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | 波士顿科学公司所属心脏起搏器公司Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation, a wholly owned subsidiary of Boston Scientific Corporation | 国械注进20163122750 | 两年 | 非兼容MRI
23 | C02040205800005113250000018 | 植入式心脏起搏器 | L301 | L301 | 进口 | 台 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | 波士顿科学公司所属心脏起搏器公司Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation, a wholly owned subsidiary of Boston Scientific Corporation | 国械注进20163122751 | 两年 | 非兼容MRI
24 | C02040205800005113250000019 | 植入式心脏起搏器 | L321 | L321 | 进口 | 台 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | 波士顿科学公司所属心脏起搏器公司Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation, a wholly owned subsidiary of Boston Scientific Corporation | 国械注进20163122751 | 两年 | 非兼容MRI
25 | C02040205800005113250000022 | 植入式心脏起搏器 | S702 | S702 | 进口 | 台 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | 波士顿科学公司所属心脏起搏器公司Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation, a wholly owned subsidiary of Boston Scientific Corporation | 国械注进20163122838 | 两年 | 非兼容MRI
26 | C02040205800005113250000023 | 植入式心脏起搏器 | S722 | S722 | 进口 | 台 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | 波士顿科学公司所属心脏起搏器公司Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation, a wholly owned subsidiary of Boston Scientific Corporation | 国械注进20163122838 | 两年 | 非兼容MRI
27 | C02040205800005054050000008 | 植入式心脏起搏器Pulse Generator | PM2112,名称Accent DR,说明,双腔,尺寸大小*(mm)(宽×长×厚),46×52×6,重量*(g),19,体积*(cm²),10.5,导线连接器,IS-1**; | PM2112 | 进口 | 台 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division 圣犹达心脏医学节律管理有限公司 | 国械注进20173211121 | 两年 | 非兼容MRI
28 | C02040205800006054050000005 | 植入式心脏起搏器 Pulse Generator | PM2134,外壳材料,钛,外壳涂层,无,连接器材料,复合聚合物,顶盖,环氧树脂,隔垫,硅胶,尺寸大小*(mm)(宽×长×厚),44×52×6,重量*,23.5克,体积*,11 cm ³;连接器* *,IS-1; | PM2134 | 进口 | 台 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | 圣犹达心脏医学节律管理有限公司 St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division | 国械注进20143125842 | 两年 | 非兼容MRI
29 | C02040205800005054050000014 | 植入式心脏起搏器 Pulse Generator | PM2136,外壳材料,钛,外壳涂层,无,连接器材料,复合聚合物,顶盖,环氧树脂,隔垫,硅胶,尺寸大小*(mm)(宽×长×厚),44×52×6,重量*,23.5克,体积*,11 cm ³;连接器* *,IS-1; | PM2136 | 进口 | 台 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | 圣犹达心脏医学节律管理有限公司 St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division | 国械注进20143125842 | 两年 | 非兼容MRI
30 | C02040205800005054050000013 | 植入式心脏起搏器 Pulse Genarator | PM2160,产品描述,Endurity ™ DR,说明,双腔脉冲发生器; | PM2160 | 进口 | 台 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | 圣犹达心脏医学节律管理有限公司 St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division | 国械注进20153120178 | 两年 | 非兼容MRI
31 | C02040205800005054050000025 | 植入式心脏起搏器 Pulse Genarator | PM2240,产品描述,Assurity ™ DR,说明,双腔脉冲发生器,RF功能; | PM2240 | 进口 | 台 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | 圣犹达心脏医学节律管理有限公司 St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division | 国械注进20153121881 | 两年 | 非兼容MRI
32 | C02040205800005054050000026 | 植入式心脏起搏器 Pulse Genarator | PM2260,产品描述,Assurity ™+ DR,说明,双腔脉冲发生器,RF功能,病人提醒功能; | PM2260 | 进口 | 台 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | 圣犹达心脏医学节律管理有限公司 St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division | 国械注进20153121881 | 10台,1年 | 非兼容MRI
33 | C02040205800005054050000017 | 植入式心脏起搏器Pulse Generators | XL DR 5816,说明,双腔起搏器,外壳材料,钛 一级,连接器材料,医用级聚砜EV-500,外壳涂层,无,尺寸大小*(mm),44(宽)×52(长)×6(厚),重量*(g),23.5,体积(cm³),11,导线连接器,与IS-1相容; | XL DR 5816 | 进口 | 台 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division 圣犹达心脏医学节律管理有限公司 | 国械注进20173216407 | 两年 | 非兼容MRI
34 | C02040205800005054050000010 | 植入式心脏起搏器Pulse Generators | XL DR 5826,说明,双腔起搏器,外壳材料,钛 一级,连接器材料,医用级聚砜EV-500,外壳涂层,无,尺寸大小*(mm),44(宽)×52(长)×6(厚),重量*(g),23.5,体积(cm³),11,导线连接器,与IS-1相容; | XL DR 5826 | 进口 | 台 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division 圣犹达心脏医学节律管理有限公司 | 国械注进20173216416 | 两年 | 非兼容MRI
35 | C02040205800005042540000018 | 植入式心脏起搏器 | SEDRL1 | SEDRL1 | 进口 | 台 | 美敦力（上海）管理有限公司 | Medtronic,Inc. | 国械注进20153122773 | 两年 | 非兼容MRI
36 | C02040205800005042540000029 | 植入式心脏起搏器 | ADDRL1 | ADDRL1 | 进口 | 台 | 美敦力（上海）管理有限公司 | Medtronic,Inc. | 国械注进20163122828 | 两年 | 非兼容MRI
37 | C02040205800006042540000009 | 植入式心脏起搏器 | RED01 | RED01 | 进口 | 台 | 美敦力（上海）管理有限公司 | Medtronic,Inc. | 国械注进20163122829 | 两年 | 非兼容MRI
38 | C02040205800005042540000030 | 植入式心脏起搏器 | E60A1 | E60A1 | 进口 | 台 | 美敦力（上海）管理有限公司 | Vitatron Holding B.V | 国械注进20163123134 | 两年 | 非兼容MRI
39 | C02040205800006042540000010 | 植入式心脏起搏器 | E50A1 | E50A1 | 进口 | 台 | 美敦力（上海）管理有限公司 | Vitatron Holding B.V | 国械注进20163123134 | 两年 | 非兼容MRI