## 分配量
附件4
心脏起搏器集采医疗机构协议采购量
医疗机构名称 | 产品名称 | 27位医保编码 | 注册证编号 | 规格 | 型号 | 申报企业名称 | 生产企业名称 | 分组 | 分配量
海口市人民医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800005084760000007 | 国械注进20153120443 | 频率反应式双腔心脏起搏器 | Reply 200 DR | 创领心律管理医疗器械（上海）有限公司 | "微创心律管理有限公司MicroPort CRM S.r.l." | 非兼容MRI | 2
海口市人民医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800005113250000022 | 国械注进20163122838 | S702 | S702 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | 波士顿科学公司所属心脏起搏器公司Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation, a wholly owned subsidiary of Boston Scientific Corporation | 非兼容MRI | 1
海口市人民医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800005042540000018 | 国械注进20153122773 | SEDRL1 | SEDRL1 | 美敦力（上海）管理有限公司 | Medtronic,Inc. | 非兼容MRI | 10
海口市人民医院 | 植入式心脏起搏器Pulse Generators | C02040205800005054050000017 | 国械注进20173216407 | XL DR 5816,说明,双腔起搏器,外壳材料,钛 一级,连接器材料,医用级聚砜EV-500,外壳涂层,无,尺寸大小*(mm),44(宽)×52(长)×6(厚),重量*(g),23.5,体积(cm³),11,导线连接器,与IS-1相容; | XL DR 5816 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division 圣犹达心脏医学节律管理有限公司 | 非兼容MRI | 4
海口市人民医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800005084760000004 | 国械注准20173211369 | 双腔心脏起搏器，频率响应 | 5202 | 创领心律管理医疗器械（上海）有限公司 | 创领心律管理医疗器械（上海）有限公司 | 非兼容MRI | 2
海口市人民医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800005084760000003 | 国械注准20173211369 | 双腔心脏起搏器，频率响应 | 3202 | 创领心律管理医疗器械（上海）有限公司 | 创领心律管理医疗器械（上海）有限公司 | 非兼容MRI | 4
三亚中心医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800005042540000029 | 国械注进20163122828 | ADDRL1 | ADDRL1 | 美敦力（上海）管理有限公司 | Medtronic,Inc. | 非兼容MRI | 1
中国人民解放军总医院海南医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800005042540000029 | 国械注进20163122828 | ADDRL1 | ADDRL1 | 美敦力（上海）管理有限公司 | Medtronic,Inc. | 非兼容MRI | 1
中国人民解放军总医院海南医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800005042540000018 | 国械注进20153122773 | SEDRL1 | SEDRL1 | 美敦力（上海）管理有限公司 | Medtronic,Inc. | 非兼容MRI | 2
中国人民解放军总医院海南医院 | 植入式心脏起搏器Pulse Generators | C02040205800005054050000017 | 国械注进20173216407 | XL DR 5816,说明,双腔起搏器,外壳材料,钛 一级,连接器材料,医用级聚砜EV-500,外壳涂层,无,尺寸大小*(mm),44(宽)×52(长)×6(厚),重量*(g),23.5,体积(cm³),11,导线连接器,与IS-1相容; | XL DR 5816 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division 圣犹达心脏医学节律管理有限公司 | 非兼容MRI | 3
昌江县中西结合医院 | 植入式心脏起搏器Pulse Generators | C02040205800005054050000010 | 国械注进20173216416 | XL DR 5826,说明,双腔起搏器,外壳材料,钛 一级,连接器材料,医用级聚砜EV-500,外壳涂层,无,尺寸大小*(mm),44(宽)×52(长)×6(厚),重量*(g),23.5,体积(cm³),11,导线连接器,与IS-1相容; | XL DR 5826 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division 圣犹达心脏医学节律管理有限公司 | 非兼容MRI | 2
文昌市人民医院 | 植入式心脏起搏器Pulse Generators | C02040205800005054050000017 | 国械注进20173216407 | XL DR 5816,说明,双腔起搏器,外壳材料,钛 一级,连接器材料,医用级聚砜EV-500,外壳涂层,无,尺寸大小*(mm),44(宽)×52(长)×6(厚),重量*(g),23.5,体积(cm³),11,导线连接器,与IS-1相容; | XL DR 5816 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division 圣犹达心脏医学节律管理有限公司 | 非兼容MRI | 2
琼海市人民医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800005042540000018 | 国械注进20153122773 | SEDRL1 | SEDRL1 | 美敦力（上海）管理有限公司 | Medtronic,Inc. | 非兼容MRI | 2
儋州市人民医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800005084760000003 | 国械注准20173211369 | 双腔心脏起搏器，频率响应 | 3202 | 创领心律管理医疗器械（上海）有限公司 | 创领心律管理医疗器械（上海）有限公司 | 非兼容MRI | 2
海南西部中心医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800005113250000019 | 国械注进20163122751 | L321 | L321 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | 波士顿科学公司所属心脏起搏器公司Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation, a wholly owned subsidiary of Boston Scientific Corporation | 非兼容MRI | 1
海南西部中心医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800005113250000023 | 国械注进20163122838 | S722 | S722 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | 波士顿科学公司所属心脏起搏器公司Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation, a wholly owned subsidiary of Boston Scientific Corporation | 非兼容MRI | 1
海南西部中心医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800005113250000022 | 国械注进20163122838 | S702 | S702 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | 波士顿科学公司所属心脏起搏器公司Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation, a wholly owned subsidiary of Boston Scientific Corporation | 非兼容MRI | 1
儋州市人民医院 | 植入式心脏起搏器Pulse Generators | C02040205800005054050000010 | 国械注进20173216416 | XL DR 5826,说明,双腔起搏器,外壳材料,钛 一级,连接器材料,医用级聚砜EV-500,外壳涂层,无,尺寸大小*(mm),44(宽)×52(长)×6(厚),重量*(g),23.5,体积(cm³),11,导线连接器,与IS-1相容; | XL DR 5826 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division 圣犹达心脏医学节律管理有限公司 | 非兼容MRI | 1
儋州市人民医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800005084760000004 | 国械注准20173211369 | 双腔心脏起搏器，频率响应 | 5202 | 创领心律管理医疗器械（上海）有限公司 | 创领心律管理医疗器械（上海）有限公司 | 非兼容MRI | 2
儋州市人民医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800005084760000007 | 国械注进20153120443 | 频率反应式双腔心脏起搏器 | Reply 200 DR | 创领心律管理医疗器械（上海）有限公司 | "微创心律管理有限公司MicroPort CRM S.r.l." | 非兼容MRI | 2
儋州市人民医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800005042540000030 | 国械注进20163123134 | E60A1 | E60A1 | 美敦力（上海）管理有限公司 | Vitatron Holding B.V | 非兼容MRI | 1
儋州市人民医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800006042540000009 | 国械注进20163122829 | RED01 | RED01 | 美敦力（上海）管理有限公司 | Medtronic,Inc. | 非兼容MRI | 1
海南西部中心医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800005084760000007 | 国械注进20153120443 | 频率反应式双腔心脏起搏器 | Reply 200 DR | 创领心律管理医疗器械（上海）有限公司 | "微创心律管理有限公司MicroPort CRM S.r.l." | 非兼容MRI | 1
海南西部中心医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800005084760000004 | 国械注准20173211369 | 双腔心脏起搏器，频率响应 | 5202 | 创领心律管理医疗器械（上海）有限公司 | 创领心律管理医疗器械（上海）有限公司 | 非兼容MRI | 1
海南西部中心医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800005084760000003 | 国械注准20173211369 | 双腔心脏起搏器，频率响应 | 3202 | 创领心律管理医疗器械（上海）有限公司 | 创领心律管理医疗器械（上海）有限公司 | 非兼容MRI | 2
海南医学院第二附属医院 | 植入式心脏起搏器Pulse Generators | C02040205800005054050000010 | 国械注进20173216416 | XL DR 5826,说明,双腔起搏器,外壳材料,钛 一级,连接器材料,医用级聚砜EV-500,外壳涂层,无,尺寸大小*(mm),44(宽)×52(长)×6(厚),重量*(g),23.5,体积(cm³),11,导线连接器,与IS-1相容; | XL DR 5826 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division 圣犹达心脏医学节律管理有限公司 | 非兼容MRI | 14
海南医学院第二附属医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800005084760000004 | 国械注准20173211369 | 双腔心脏起搏器，频率响应 | 5202 | 创领心律管理医疗器械（上海）有限公司 | 创领心律管理医疗器械（上海）有限公司 | 非兼容MRI | 2
海南医学院第二附属医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800005084760000003 | 国械注准20173211369 | 双腔心脏起搏器，频率响应 | 3202 | 创领心律管理医疗器械（上海）有限公司 | 创领心律管理医疗器械（上海）有限公司 | 非兼容MRI | 2
海南医学院第一附属医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800005042540000018 | 国械注进20153122773 | SEDRL1 | SEDRL1 | 美敦力（上海）管理有限公司 | Medtronic,Inc. | 非兼容MRI | 4
海南医学院第一附属医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800005042540000029 | 国械注进20163122828 | ADDRL1 | ADDRL1 | 美敦力（上海）管理有限公司 | Medtronic,Inc. | 非兼容MRI | 1
海南省人民医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800005084760000007 | 国械注进20153120443 | 频率反应式双腔心脏起搏器 | Reply 200 DR | 创领心律管理医疗器械（上海）有限公司 | "微创心律管理有限公司MicroPort CRM S.r.l." | 非兼容MRI | 1
海南省人民医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800005042540000029 | 国械注进20163122828 | ADDRL1 | ADDRL1 | 美敦力（上海）管理有限公司 | Medtronic,Inc. | 非兼容MRI | 1
海南省人民医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800005084760000004 | 国械注准20173211369 | 双腔心脏起搏器，频率响应 | 5202 | 创领心律管理医疗器械（上海）有限公司 | 创领心律管理医疗器械（上海）有限公司 | 非兼容MRI | 1
海南省中医院 | 植入式心脏起搏器Pulse Generators | C02040205800005054050000010 | 国械注进20173216416 | XL DR 5826,说明,双腔起搏器,外壳材料,钛 一级,连接器材料,医用级聚砜EV-500,外壳涂层,无,尺寸大小*(mm),44(宽)×52(长)×6(厚),重量*(g),23.5,体积(cm³),11,导线连接器,与IS-1相容; | XL DR 5826 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division 圣犹达心脏医学节律管理有限公司 | 非兼容MRI | 1
海南省中医院 | 植入式心脏起搏器 Pulse Genarator | C02040205800005054050000013 | 国械注进20153120178 | PM2160,产品描述,Endurity ™ DR,说明,双腔脉冲发生器; | PM2160 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | 圣犹达心脏医学节律管理有限公司 St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division | 非兼容MRI | 1
海南医学院第二附属医院 | 植入式心脏起搏器 Pulse Genarator | C02040205800005054050000013 | 国械注进20153120178 | PM2160,产品描述,Endurity ™ DR,说明,双腔脉冲发生器; | PM2160 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | 圣犹达心脏医学节律管理有限公司 St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division | 非兼容MRI | 1
海南医学院第二附属医院 | 植入式心脏起搏器Pulse Generators | C02040205800005054050000017 | 国械注进20173216407 | XL DR 5816,说明,双腔起搏器,外壳材料,钛 一级,连接器材料,医用级聚砜EV-500,外壳涂层,无,尺寸大小*(mm),44(宽)×52(长)×6(厚),重量*(g),23.5,体积(cm³),11,导线连接器,与IS-1相容; | XL DR 5816 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division 圣犹达心脏医学节律管理有限公司 | 非兼容MRI | 14
海南医学院第二附属医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800005084760000007 | 国械注进20153120443 | 频率反应式双腔心脏起搏器 | Reply 200 DR | 创领心律管理医疗器械（上海）有限公司 | "微创心律管理有限公司MicroPort CRM S.r.l." | 非兼容MRI | 2
海南省人民医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800005042540000018 | 国械注进20153122773 | SEDRL1 | SEDRL1 | 美敦力（上海）管理有限公司 | Medtronic,Inc. | 非兼容MRI | 13
海南省人民医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800005084760000003 | 国械注准20173211369 | 双腔心脏起搏器，频率响应 | 3202 | 创领心律管理医疗器械（上海）有限公司 | 创领心律管理医疗器械（上海）有限公司 | 非兼容MRI | 4
海口市人民医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800001042540000014 | 国械注进20203120345 | X3DR01 | X3DR01 | 美敦力（上海）管理有限公司 | Medtronic,Inc. | 全身兼容MRI | 1
海口市人民医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800001042540000016 | 国械注进20203120345 | X2DR01 | X2DR01 | 美敦力（上海）管理有限公司 | Medtronic,Inc. | 全身兼容MRI | 1
海口市人民医院 | 植入式心脏起搏器(商品名:Advisa DR MRI SureScan/Advisa DR) | C02040205800001042540000009 | 国械注进20173211974 | A3DR01 | A3DR01 | 美敦力（上海）管理有限公司 | Medtronic,Inc. | 全身兼容MRI | 13
海口市人民医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800001113250000008 | 国械注进20183120509 | L111 | L111 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | Cardiac Pacemakers Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation, a wholly owned subsidiary of Boston Scientific Corporation | 全身兼容MRI | 1
海口市人民医院 | 植入式心脏起搏器 Pulse Generator | C02040205800001054050000002 | 国械注进20193122397 | PM2124,名称,Accent MRJ,说明,双腔脉冲发生器,MRI功能,MR Conditional; | PM2124 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | St.Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division 圣犹达心脏医学节律管理有限公司 | 全身兼容MRI | 2
三亚市中医院 | 植入式心脏起搏器 Pulse Generator | C02040205800001054050000002 | 国械注进20193122397 | PM2124,名称,Accent MRJ,说明,双腔脉冲发生器,MRI功能,MR Conditional; | PM2124 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | St.Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division 圣犹达心脏医学节律管理有限公司 | 全身兼容MRI | 4
三亚中心医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800001042540000011 | 国械注进20153122749 | EN1DR01 | EN1DR01 | 美敦力（上海）管理有限公司 | Medtronic,Inc. | 全身兼容MRI | 5
三亚中心医院 | 植入式心脏起搏器(商品名:Advisa DR MRI SureScan/Advisa DR) | C02040205800001042540000009 | 国械注进20173211974 | A3DR01 | A3DR01 | 美敦力（上海）管理有限公司 | Medtronic,Inc. | 全身兼容MRI | 4
三亚中心医院 | 植入式心脏起搏器 Pulse Genarator | C02040205800001054050000005 | 国械注进20183120455 | PM2172,尺寸*mm 47*50*6,重量 20克，体积10.4CM³,外壳材料,钛,连接器材料,聚砜环氧树脂,配套使用导线，MRI兼容导线LPA1200M，非MRI兼容导线：IS-1起搏电极导线 | PM2172 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division 圣犹达心脏医学节律管理有限公司 | 全身兼容MRI | 1
三亚中心医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800001113250000007 | 国械注进20183120509 | L131 | L131 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | Cardiac Pacemakers Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation, a wholly owned subsidiary of Boston Scientific Corporation | 全身兼容MRI | 1
三亚中心医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800001031990000001 | 国械注进20193120124 | Edora 8 DR（产品编号407152） | Edora 8 DR（产品编号407152） | 百多力（北京）医疗器械有限公司 | 百多力欧洲股份两合公司 BIOTRONIK SE & CO.KG | 全身兼容MRI | 1
三亚中心医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800001042540000014 | 国械注进20203120345 | X3DR01 | X3DR01 | 美敦力（上海）管理有限公司 | Medtronic,Inc. | 全身兼容MRI | 1
中国人民解放军总医院海南医院 | 植入式心脏起搏器(商品名:Advisa DR MRI SureScan/Advisa DR) | C02040205800001042540000009 | 国械注进20173211974 | A3DR01 | A3DR01 | 美敦力（上海）管理有限公司 | Medtronic,Inc. | 全身兼容MRI | 6
中国人民解放军总医院海南医院 | 植入式心脏起搏器 Pulse Generator | C02040205800001054050000002 | 国械注进20193122397 | PM2124,名称,Accent MRJ,说明,双腔脉冲发生器,MRI功能,MR Conditional; | PM2124 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | St.Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division 圣犹达心脏医学节律管理有限公司 | 全身兼容MRI | 6
昌江县中西结合医院 | 植入式心脏起搏器 Pulse Generator | C02040205800001054050000002 | 国械注进20193122397 | PM2124,名称,Accent MRJ,说明,双腔脉冲发生器,MRI功能,MR Conditional; | PM2124 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | St.Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division 圣犹达心脏医学节律管理有限公司 | 全身兼容MRI | 1
海南西部中心医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800001113250000007 | 国械注进20183120509 | L131 | L131 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | Cardiac Pacemakers Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation, a wholly owned subsidiary of Boston Scientific Corporation | 全身兼容MRI | 1
海南西部中心医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800001113250000008 | 国械注进20183120509 | L111 | L111 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | Cardiac Pacemakers Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation, a wholly owned subsidiary of Boston Scientific Corporation | 全身兼容MRI | 1
海南西部中心医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800001113250000004 | 国械注进20183120512 | L311 | L311 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | Cardiac Pacemakers Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation, a wholly owned subsidiary of Boston Scientific Corporation | 全身兼容MRI | 1
儋州市人民医院 | 植入式心脏起搏器(商品名:Advisa DR MRI SureScan/Advisa DR) | C02040205800001042540000009 | 国械注进20173211974 | A3DR01 | A3DR01 | 美敦力（上海）管理有限公司 | Medtronic,Inc. | 全身兼容MRI | 1
儋州市人民医院 | 植入式心脏起搏器 Pulse Genarator | C02040205800001054050000006 | 国械注进20183120455 | PM2272,尺寸*mm 47*50*6,重量 20克，体积10.4CM³,外壳材料,钛,连接器材料,聚砜环氧树脂，MRI兼容导线LPA1200M，非MRI兼容导线：IS-1起搏电极导线，RF遥测功能 | PM2272 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division 圣犹达心脏医学节律管理有限公司 | 全身兼容MRI | 1
海南医学院第二附属医院 | 植入式心脏起搏器 Pulse Genarator | C02040205800001054050000005 | 国械注进20183120455 | PM2172,尺寸*mm 47*50*6,重量 20克，体积10.4CM³,外壳材料,钛,连接器材料,聚砜环氧树脂,配套使用导线，MRI兼容导线LPA1200M，非MRI兼容导线：IS-1起搏电极导线 | PM2172 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division 圣犹达心脏医学节律管理有限公司 | 全身兼容MRI | 3
海南医学院第二附属医院 | 植入式心脏起搏器 Pulse Generator | C02040205800001054050000002 | 国械注进20193122397 | PM2124,名称,Accent MRJ,说明,双腔脉冲发生器,MRI功能,MR Conditional; | PM2124 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | St.Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division 圣犹达心脏医学节律管理有限公司 | 全身兼容MRI | 13
海南医学院第二附属医院 | 植入式心脏起搏器 Pulse Genarator | C02040205800001054050000006 | 国械注进20183120455 | PM2272,尺寸*mm 47*50*6,重量 20克，体积10.4CM³,外壳材料,钛,连接器材料,聚砜环氧树脂，MRI兼容导线LPA1200M，非MRI兼容导线：IS-1起搏电极导线，RF遥测功能 | PM2272 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division 圣犹达心脏医学节律管理有限公司 | 全身兼容MRI | 2
海南医学院第一附属医院 | 植入式心脏起搏器(商品名:Advisa DR MRI SureScan/Advisa DR) | C02040205800001042540000009 | 国械注进20173211974 | A3DR01 | A3DR01 | 美敦力（上海）管理有限公司 | Medtronic,Inc. | 全身兼容MRI | 5
海南医学院第一附属医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800001042540000014 | 国械注进20203120345 | X3DR01 | X3DR01 | 美敦力（上海）管理有限公司 | Medtronic,Inc. | 全身兼容MRI | 1
海南医学院第一附属医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800001042540000016 | 国械注进20203120345 | X2DR01 | X2DR01 | 美敦力（上海）管理有限公司 | Medtronic,Inc. | 全身兼容MRI | 1
海南省人民医院 | 植入式心脏起搏器(商品名:Advisa DR MRI SureScan/Advisa DR) | C02040205800001042540000009 | 国械注进20173211974 | A3DR01 | A3DR01 | 美敦力（上海）管理有限公司 | Medtronic,Inc. | 全身兼容MRI | 13
海南省人民医院 | 植入式心脏起搏器 Pulse Generator | C02040205800001054050000002 | 国械注进20193122397 | PM2124,名称,Accent MRJ,说明,双腔脉冲发生器,MRI功能,MR Conditional; | PM2124 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | St.Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division 圣犹达心脏医学节律管理有限公司 | 全身兼容MRI | 2
海南省人民医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800001042540000014 | 国械注进20203120345 | X3DR01 | X3DR01 | 美敦力（上海）管理有限公司 | Medtronic,Inc. | 全身兼容MRI | 1
海南省人民医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800001042540000016 | 国械注进20203120345 | X2DR01 | X2DR01 | 美敦力（上海）管理有限公司 | Medtronic,Inc. | 全身兼容MRI | 1
海南省人民医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800001031990000006 | 国械注进20213120023 | Enticos 4 DR （产品编号407155） | Enticos 4 DR （产品编号407155） | 百多力（北京）医疗器械有限公司 | 百多力欧洲股份两合公司BIOTRONIK SE & Co.KG | 全身兼容MRI | 1
中国人民解放军联勤保障部队第九二八医院 | 植入式心脏起搏器(商品名:Advisa DR MRI SureScan/Advisa DR) | C02040205800001042540000009 | 国械注进20173211974 | A3DR01 | A3DR01 | 美敦力（上海）管理有限公司 | Medtronic,Inc. | 全身兼容MRI | 2
海南省中医院 | 植入式心脏起搏器 Pulse Generator | C02040205800001054050000002 | 国械注进20193122397 | PM2124,名称,Accent MRJ,说明,双腔脉冲发生器,MRI功能,MR Conditional; | PM2124 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | St.Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division 圣犹达心脏医学节律管理有限公司 | 全身兼容MRI | 2
海南省中医院 | 植入式心脏起搏器 Pulse Genarator | C02040205800001054050000005 | 国械注进20183120455 | PM2172,尺寸*mm 47*50*6,重量 20克，体积10.4CM³,外壳材料,钛,连接器材料,聚砜环氧树脂,配套使用导线，MRI兼容导线LPA1200M，非MRI兼容导线：IS-1起搏电极导线 | PM2172 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division 圣犹达心脏医学节律管理有限公司 | 全身兼容MRI | 1
海南医学院第二附属医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800001113250000008 | 国械注进20183120509 | L111 | L111 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | Cardiac Pacemakers Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation, a wholly owned subsidiary of Boston Scientific Corporation | 全身兼容MRI | 3
海南医学院第二附属医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800001113250000007 | 国械注进20183120509 | L131 | L131 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | Cardiac Pacemakers Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation, a wholly owned subsidiary of Boston Scientific Corporation | 全身兼容MRI | 1
海南医学院第二附属医院 | 植入式心脏起搏器 | C02040205800001113250000004 | 国械注进20183120512 | L311 | L311 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | Cardiac Pacemakers Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation, a wholly owned subsidiary of Boston Scientific Corporation | 全身兼容MRI | 1
海南省人民医院 | 植入式心脏起搏器 Pulse Genarator | C02040205800001054050000005 | 国械注进20183120455 | PM2172,尺寸*mm 47*50*6,重量 20克，体积10.4CM³,外壳材料,钛,连接器材料,聚砜环氧树脂,配套使用导线，MRI兼容导线LPA1200M，非MRI兼容导线：IS-1起搏电极导线 | PM2172 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division 圣犹达心脏医学节律管理有限公司 | 全身兼容MRI | 4